D.p.r. 6/06/2001 n. 380, art. 65

#### RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

| Descrizione dei Lavori |
| --- |
| Comune | Prov. | Indirizzo |

soggetti coinvolti:

committente

progettista dei lavori strutturali

direttore dei lavori in oper	                                  Albo Professionale	N. iscr./prov.

direttore deL MONTAGGIO	                          Albo Professionale	N. iscr./prov.

esecutore dei lavori in opera/del montaggio degli elementi in c.a. prefabbricati

collaudatore statico

progettista strutturale degli elementi in calcestruzzo armato prefabbricati

direttore tecnico di stabilimento degli elementi in calcestruzzo armato prefabbricati

produttore degli elementi in calcestruzzo armato prefabbricati

Il/I sottoscritto/i

direttore/i dei lavori di

direttore/i del montaggio,

consapevole/i delle responsabilità assunte ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001 e dell’art. 359 del Codice penale, in quanto esercente un servizio di pubblica necessità

DICHIARA / DICHIARANO

che i lavori in epigrafe sono terminati nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi degli artt. 52 e 83 del DPR 380/2001, vigenti al momento della presentazione della denuncia dei lavori/richiesta di autorizzazione sismica, ed inoltre:

A)	 che il progetto è stato sorteggiato ai sensi dell’art. 12, comma 1 dell’ordinanza commissariale n. 100/2020 in data

B)	 che il progetto è stato sorteggiato ai sensi ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 59/2018 in data       con esito del controllo comunicato con prot. n.       del

C)	 che per il progetto, ai sensi del D.P.R. n. 380/01, art. 94, è stato acquisito l’attestato di deposito prot. n.       del       e l’attestato di variante prot. n.       del

D)	 che per il progetto, ai sensi del D.P.R. n. 380/01, art. 94, è stata acquisita l’autorizzazione sismica prot. n.       del       e l’autorizzazione sismica di variante/l’attestato di variante prot. n.       del

E)	 che, per le eventuali opere in conglomerato armato precompresso, viene esibita ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

F)	che per la realizzazione dell’opera in oggetto sono stati utilizzati i seguenti materiali e/o elementi:

calcestruzzo normale e/o fibrorinforzato (E.1)

acciaio per calcestruzzo armato ordinario – barre e rotoli - reti e tralicci elettrosaldati (E.2)

acciaio per la precompressione del calcestruzzo armato (E.3)

acciaio da carpenteria (E.4)

componenti prefabbricati in serie in C.A. e C.A.P. (E.5)

compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (F.R.P.) (F)

pali di fondazione (G)

tiranti di ancoraggio (H)

ancoranti per uso strutturale e giunti di dilatazione (I)

sistemi di precompressione a cavi post tesi (L)

appoggi strutturali (M)

dispositivi antisismici e di controllo di vibrazioni (N)

legno (O)

laterizio o pietra (P)

altro materiale innovativo:

G)	che per i materiali e gli elementi utilizzati e sopra elencati sono stati rispettati gli adempimenti di cui al D.M. 17.01.2018 (Cap. 11) o alla normativa vigente in precedenza, in merito ai controlli di qualificazione ed accettazione di seguito elencati:

G.1. CALCESTRUZZO in opera o per prefabbricazione occasionale (§ 11.2)

1.1		calcestruzzo confezionato con processo industrializzato (§ 11.2.8)

- acquisizione della copia del certificato di controllo del processo produttivo datato      , rilasciato dal costruttore      ;

- esecuzione dei controlli di accettazione (§ 11.2.5) tramite prove di laboratorio, i cui certificati sono ALLEGATI:

| Laboratorio | Numero certificato | Data certificato |
| --- | --- | --- |

| Valutazione degli esiti delle prove di laboratorio, riportati nei certificati allegati: |
| --- |
|  | I certificati di prova allegati dimostrano l’esito positivo dei controlli |
|  | I certificati di prova allegati indicano la presenza delle seguenti non conformità: |
|  | Al riguardo, il sottoscritto osserva quanto segue: dichiarando che, per quanto sopra esposto, le non conformità segnalate si devono considerare definitivamente risolte. |

1.2		calcestruzzo confezionato in cantiere

- acquisizione della documentazione relativa alla valutazione preliminare delle prestazioni, redatta dal costruttore in data       (§ 11.2.3)

- esecuzione di prove, i cui certificati sono ALLEGATI 1:

| Laboratorio | Numero certificato | Data certificato |
| --- | --- | --- |

| Valutazione degli esiti delle prove di laboratorio, riportati nei certificati allegati: |
| --- |
|  | I certificati di prova allegati dimostrano l’esito positivo dei controlli |
|  | I certificati di prova allegati indicano la presenza delle seguenti non conformità: |
|  | Al riguardo, il sottoscritto osserva quanto segue: dichiarando che, per quanto sopra esposto, le non conformità segnalate si devono considerare definitivamente risolte |

1.3		calcestruzzo fibrorinforzato (F.R.C.) (§ 11.2.12)

Ulteriori considerazioni e osservazioni:

G.2	ACCIAIO PER calcestruzzo ARMATO in opera o prefabbricato occasionale

(barre e rotoli - reti e tralicci elettrosaldati) (§ 11.3.2)

2.1		acciaio lavorato in cantiere

dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui al Regolamento UE 305/2011, rilasciata da       (§ 11.3.1.5)

certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204 (§ 11.3.1.5)

documento di trasporto, contenente il riferimento alla qualificazione del prodotto (§ 11.3.1.5)

attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale rilasciato a      2,

certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204 (§ 11.3.1.5) e

documento di trasporto contenente il riferimento alla qualificazione del prodotto (§ 11.3.1.5)

- esecuzione di prove entro 30 giorni dalla data di consegna della fornitura, i cui certificati sono ALLEGATI 1:

| Laboratorio | Numero certificato | Data certificato |
| --- | --- | --- |

| Valutazione degli esiti delle prove di laboratorio, riportati nei certificati allegati: |
| --- |
|  | I certificati di prova allegati dimostrano l’esito positivo dei controlli |
|  | I certificati di prova allegati indicano la presenza delle seguenti non conformità: |
|  | Al riguardo, il sottoscritto osserva quanto segue: dichiarando che, per quanto sopra esposto, le non conformità segnalate si devono considerare definitivamente risolte |

Eventuali ulteriori considerazioni:

2.2		acciaio lavorato in un centro di trasformazione

- attestazione sull’esecuzione delle prove di controllo interno, fatta eseguire dal direttore tecnico del centro di trasformazione

- dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del § 11.3.1.5

- documento di trasporto, contenente la dichiarazione degli estremi dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di trasformazione, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (§ 11.3.1.7)

- esecuzione di prove entro 30 giorni dalla data di consegna della fornitura, i cui certificati sono ALLEGATI 1:

| Laboratorio | Numero certificato | Data certificato |
| --- | --- | --- |

| Valutazione degli esiti delle prove di laboratorio, riportati nei certificati allegati: |
| --- |
|  | I certificati di prova allegati dimostrano l’esito positivo dei controlli |
|  | I certificati di prova allegati indicano la presenza delle seguenti non conformità: |
|  | Al riguardo, il sottoscritto osserva quanto segue: dichiarando che, per quanto sopra esposto, le non conformità segnalate si devono considerare definitivamente risolte |

Ulteriori considerazioni:

G.3	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO (§ 11.3.3)

3.1		fornitura proveniente da un Centro di Trasformazione

- attestazione sull’esecuzione delle prove di controllo interno, fatta eseguire dal direttore tecnico del centro di trasformazione

- dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del § 11.3.1.5

- documento di trasporto, contenente la dichiarazione degli estremi dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di trasformazione, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (§ 11.3.1.7)

- esecuzione di prove entro 30 giorni dalla data di consegna della fornitura, i cui certificati sono ALLEGATI 1:

| Laboratorio | Numero certificato | Data certificato |
| --- | --- | --- |

| Valutazione degli esiti delle prove di laboratorio, riportati nei certificati allegati: |
| --- |
|  | I certificati di prova allegati dimostrano l’esito positivo dei controlli |
|  | I certificati di prova allegati indicano la presenza delle seguenti non conformità: |
|  | Al riguardo, il sottoscritto osserva quanto segue: dichiarando che, per quanto sopra esposto, le non conformità segnalate si devono considerare definitivamente risolte |

3.2		fornitura e lavorazione in cantiere

dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui al Regolamento UE 305/2011, rilasciata da      2 (§ 11.3.1.5)

certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204 (§ 11.3.1.5)

documento di trasporto, contenente il riferimento alla qualificazione del prodotto (§ 11.3.1.5)

attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale rilasciato a      2,

certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204 (§ 11.3.1.5) e

documento di trasporto contenente il riferimento alla qualificazione del prodotto (§ 11.3.1.5)

- esecuzione di prove entro 30 giorni dalla data di consegna della fornitura, i cui certificati sono a ALLEGATI 1:

| Laboratorio | Numero certificato | Data certificato |
| --- | --- | --- |

| Valutazione degli esiti delle prove di laboratorio, riportati nei certificati allegati: |
| --- |
|  | I certificati di prova allegati dimostrano l’esito positivo dei controlli |
|  | I certificati di prova allegati indicano la presenza delle seguenti non conformità: |
|  | Al riguardo, il sottoscritto osserva quanto segue: dichiarando che, per quanto sopra esposto, le non conformità segnalate si devono considerare definitivamente risolte |

Eventuali ulteriori considerazioni:

G.4	ACCIAIO PER strutture metalliche e per strutture composte (§ 11.3.4)

conforme alle norme armonizzate UNI EN 10025-1, UNI EN 10210-1, UNI EN 10219-1 e con le regole addizionali per le zone dissipative (§ 11.3.4.9)

fornitura con marcatura CЄ (§ 11.3.4.11)

- dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui al Regolamento UE 305/2011 rilasciata da       (§ 11.3.1.5)

- certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204 (§ 11.3.1.5)

- documento di trasporto contenente il riferimento alla qualificazione del prodotto (§ 11.3.1.5)

fornitura senza marcatura CЄ (§ 11.3.4.11)

- copia dell’attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale a       per l’elemento strutturale

- certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204 (§ 11.3.1.5) e

- documento di trasporto contenente il riferimento alla qualificazione del prodotto (§ 11.3.1.5)

fornito da un centro di trasformazione (§ 11.3.1.7):

- dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Denuncia dell’attività del centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

- attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai paragrafi specifici relativi a ciascun prodotto (§ 11.3.2.10.3, § 11.3.3.5.3, § 11.3.4.11.2), fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata;

- dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del § 11.3.1.5 in relazione ai prodotti utilizzati nell’ambito della specifica fornitura.

- esecuzione di prove, i cui certificati sono ALLEGATI1:

| Laboratorio | Numero certificato | Data certificato |
| --- | --- | --- |

| Valutazione degli esiti delle prove di laboratorio, riportati nei certificati allegati: |
| --- |
|  | I certificati di prova allegati dimostrano l’esito positivo dei controlli |
|  | I certificati di prova allegati indicano la presenza delle seguenti non conformità: |
|  | Al riguardo, il sottoscritto osserva quanto segue: dichiarando che, per quanto sopra esposto, le non conformità segnalate si devono considerare definitivamente risolte |

Ulteriori considerazioni:

G.5	componenti PREFABBRICATi IN SERIE in c.a. e c.a.p. (§ 11.8)

calcestruzzo armato normale	 calcestruzzo armato precompresso

il direttore che ha diretto la fase del montaggio

ha prodotto

ha provveduto a far emettere dal direttore di stabilimento

la dichiarazione di conformità degli elementi prefabbricati al progetto depositato presso la Struttura Tecnica competente ed ha effettuato il controllo delle istruzioni di trasporto, dei disegni di montaggio, della copia del registro di produzione, della relazione sulle caratteristiche delle opere di completamento (§ 11.8.5)

5.1	 prodotti con marcatura CЄ

- marcatura CЄ del prodotto

- dichiarazione di prestazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del Reg. UE 305/2011 rilasciata dal produttore

- certificato del controllo del processo di fabbricazione rilasciato da       n.       per      6

5.2	 prodotti privi della marcatura CЄ

Serie dichiarata (§ 11.8.4.2):

Attestato di qualificazione per la serie dichiarata n.       del      , rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;

certificato d’origine firmato dal produttore e dal direttore tecnico della produzione con il nominativo del progettista;

Serie controllata (§ 11.8.4.3):

Certificato di Valutazione Tecnica per la serie controllata n.       del      , rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, che tiene luogo del certificato d’origine ai sensi del § C11.8.5;

Ulteriori considerazioni:

H)	COMPOSITI FIBRORINFORZATI A MATRICE POLIMERICA (F.R.P.) (§ 11.1.C)

che si è adempiuto alle prescrizioni contenute nelle Linee guida del Servizio Tecnico Centrale:

Sistemi di rinforzo preformati (4.6 – 4.7)

Sistemi di rinforzo realizzati in sito (5.2.9 – 5.2.10)

I)	PALI DI FONDAZIONE (§ 6.4.3.6 - § 6.4.3.7)

che sono stati eseguiti i controlli di integrità su n.       pali di fondazione

che sono state eseguite le prove di carico obbligatorie su n.       pali di fondazione

Esito delle prove di carico (campo obbligatorio):

- Si ALLEGA il verbale delle prove di carico, firmato dal sottoscritto per copia conforme, art.65 c. 6 lettera c del D.P.R. 380/01

Ulteriori considerazioni:

L)	TIRANTI DI ANCORAGGIO PER USO GEOTECNICO (§ 6.4.4 - § 11.5.2)

che la procedura di posa in opera è avvenuta in conformità alle specifiche tecniche del fabbricante del sistema e le prove di accettazione hanno compreso la verifica della geometria e delle tolleranze dimensionali nonché la valutazione delle principali caratteristiche meccaniche dei materiali componenti e/o delle principali prestazioni del sistema in conformità a quanto richiesto nel progetto oltre a       ed è stato fornito il manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera e la manutenzione

Certificato di valutazione tecnica, rilasciato in conformità alla Linea Guida per la certificazione dell’idoneità tecnica all’impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

marcatura CE conforme all’E.T.A. n.       rilasciato a      10

che sono state eseguite le prove di carico in corso d’opera obbligatorie su n.       tiranti

Esito delle prove di carico (campo obbligatorio):

- Si ALLEGA il verbale delle prove di carico, firmato dal sottoscritto per copia conforme, art.65 c. 6 lettera c del D.P.R. 380/01

Ulteriori considerazioni:

M)	 ancoranti per uso strutturale e giunti di dilatazione (§ 11.4)

ANCORANTI

qualificazione ed accettazione eseguiti in conformità alla Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo E.T.A.G. 001

GIUNTI

qualificazione ed accettazione eseguiti in conformità alla Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo E.T.A.G. 032

Ulteriori considerazioni:

N)		sistemi di precompressione a cavi post tesi

CAVI POST TESI (§ 11.5.1)

L’esecuzione delle prove di accettazione è avvenuta in conformità alle modalità riportate nella Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo E.T.A.G. 013 ed è stato fornito il manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera e la manutenzione

Certificato di valutazione tecnica, rilasciato in conformità alla Linea Guida per la certificazione dell’idoneità tecnica dei sistemi di precompressione a cavi post tesi approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

marcatura CE conforme all’E.T.A. n.       rilasciato a

Ulteriori considerazioni:

O)	 APPOGGI STRUTTURALI (§ 11.6)

Dispositivo conforme alla pertinente normativa europea armonizzata della serie UNI EN 1337, recante la marcatura CE

Applicazione critica: adottato il Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 1

Documentazione di accompagnamento:

- della marcatura CE

Dispositivo non ricadente nell’applicazione delle UNI EN 1337

Documentazione di accompagnamento:

- certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (S.T.C.) con il n.

- manuale contenete le specifiche tecniche per la posa in opera e la manutenzione

Ulteriori considerazioni:

P)	 DISPOSITIVI ANTISISMICI e di controllo di vibrazioni (§ 11.9)

A COMPORTAMENTO LINEARE (§ 11.9.4.1 – prove di accettazione sui dispositivi) – NON LINEARE (§ 11.9.5.1)

A COMPORTAMENTO VISCOSO (§ 11.9.6.1– prove di accettazione sui dispositivi)

ISOLATORI ELASTOMERICI (§ 11.9.7.1– prove di accettazione sui dispositivi)

ISOLATORI A SCORRIMENTO (§ 11.9.8.1– prove di accettazione sui dispositivi)

DISPOSITIVO A VINCOLO RIGIDO DEL TIPO A “FUSIBILE” (§ 11.9.9.1– prove di accettazione sui dispositivi)

DISPOSITIVO (DINAMICO) DI VINCOLO PROVVISORIO (§ 11.9.10.1– prove di accettazione sui dispositivi)

Dispositivo conforme alla pertinente normativa europea armonizzata della serie UNI EN 15129, recante la marcatura CE

Applicazione critica: adottato il Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 1

Documentazione di accompagnamento:

- della marcatura CE

- manuale contenete le specifiche tecniche per la posa in opera e la manutenzione

- per n.       dispositivi il laboratorio      , autorizzato con decreto n.       del       dal S.T.C., ha rilasciato i certificati di prova di accettazione riportanti l’indirizzo del cantiere in cui viene utilizzata la fornitura  e relativi alla verifica della geometria e tolleranza dimensionale del dispositivo, seguendo le metodologie per le prove di accettazione ed i relativi criteri di valutazione contenuti nella norma europea armonizzata UNI EN 15129 con riferimento alle prove di Controllo di Produzione in Fabbrica (Factory Production Control tests)

Dispositivo non ricadente nell’applicazione delle UNI EN 1337

Documentazione di accompagnamento:

- certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (S.T.C.) con il n.

- manuale contenete le specifiche tecniche per la posa in opera e la manutenzione

- per n.       dispositivi il laboratorio      , autorizzato con decreto n.       del       dal S.T.C., ha rilasciato i certificati di prova di accettazione riportanti l’indirizzo del cantiere in cui viene utilizzata la fornitura e relativi alla verifica della geometria e tolleranza dimensionale del dispositivo, seguendo le metodologie per le prove di accettazione ed i relativi criteri di valutazione

- contenuti nella norma europea armonizzata UNI EN 15129 con riferimento alle prove di Controllo di Produzione in Fabbrica (Factory Production Control tests)

- contenuti nella Certificazione di valutazione tecnica di riferimento

Ulteriori considerazioni:

Q)	 MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO - § 11.7

di aver controllato l’esistenza

FORNITURA CON MARCATURA CЄ

della documentazione sulla marcatura CE, secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione e della dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento UE n. 305/2011,

per i prodotti provenienti dal centro di lavorazione anche dell’attestato di denuncia attività del centro di lavorazione e della dichiarazione del Direttore Tecnico della Produzione, inerente alla descrizione delle lavorazioni eseguite,

FORNITURA SENZA MARCATURA CЄ

dell’attestato di qualificazione o del certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale e della dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento      , contenente le caratteristiche del prodotto, tra le quali la classe di resistenza del materiale, l’euroclasse di reazione al fuoco ed il codice identificativo dell’anno di produzione nonché riportante il riferimento al documento di trasporto,

per i prodotti provenienti dal centro di lavorazione anche dell’attestato di denuncia attività del centro di lavorazione e della dichiarazione del Direttore Tecnico della Produzione, inerente alla descrizione delle lavorazioni eseguite,

per le opere di cui i prodotti utilizzati fanno parte:

| solaio di piano | solaio di copertura | travi e pilastri (traversi e ritti) | scala |
| --- | --- | --- | --- |
| capriata | diaframmi (pareti) | pareti Xlam | pareti Blokhaus |

Ulteriori considerazioni:

legno massiccio - § 11.7.2

per

di aver proceduto ad una valutazione delle caratteristiche prestazionali degli elementi attraverso una serie di prove distruttive e non distruttive con le modalità riportate nella norma UNI EN 384:2016

per elementi e prodotti lavorati in situ

per elementi e prodotti di cui non sono disponibili le prove condotte in stabilimento

per elementi e prodotti lavorati in stabilimento

- di aver eseguito la classificazione visiva sul      % per ogni fornitura, confrontata con la classificazione effettuata nello stabilimento (D.M. 17/1/2018 - § 11.7.10.2)

Ulteriori considerazioni:

legno strutturale con giunti a dita - § 11.7.3

per      12

per elementi e prodotti lavorati in situ di aver proceduto ad una valutazione delle caratteristiche prestazionali degli elementi attraverso prove di carico in campo elastico, eseguite dal laboratorio        con le modalità riportate nella norma UNI EN 408:2012

per elementi e prodotti lavorati in stabilimento

- di aver acquisito la documentazione relativa alla classificazione del materiale base ed alle prove meccaniche svolte nello stabilimento di produzione del lotto di fornitura

- di aver eseguito sul      % per ogni fornitura, il controllo della disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza minima tra giunto e nodo, secondo le disposizioni della UNI EN 14080, (D.M. 17/1/2018 - § 11.7.10.2)

- di aver eseguito sul      % per ogni fornitura, il controllo dello scostamento dalla configurazione geometrica teorica secondo le tolleranze di cui al D.M. 17/1/2018 - § 4.4.15 (§ 11.7.10.2)

Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per      , che rientra tra i prodotti provenienti dall’estero

Ulteriori considerazioni:

legno lamellare e massiccio incollato - § 11.7.4

per      12

per elementi e prodotti lavorati in situ di aver proceduto ad una valutazione delle caratteristiche prestazionali degli elementi attraverso prove di carico in campo elastico, eseguite dal laboratorio      13 con le modalità riportate nella norma UNI EN 408:2012

per elementi e prodotti lavorati in stabilimento

- di aver acquisito la documentazione relativa alla classificazione delle tavole ed alle prove meccaniche distruttive svolte nello stabilimento di produzione del lotto di fornitura

- di aver eseguito sul      % per ogni fornitura, il controllo della disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza minima tra giunto e nodo, secondo le disposizioni della UNI EN 14080, (D.M. 17/1/2018 - § 11.7.10.2)

- di aver eseguito sul      % per ogni fornitura, il controllo dello scostamento dalla configurazione geometrica teorica secondo le tolleranze di cui al D.M. 17/1/2018 - § 4.4.15 (§ 11.7.10.2)

Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per      14, che rientra tra i prodotti provenienti dall’estero

Ulteriori considerazioni:

pannelli a base di legno - § 11.7.5

per      12

- di aver eseguito sul      % per ogni fornitura, il controllo della disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza minima tra giunto e nodo, secondo le disposizioni della UNI EN 14080, (D.M. 17/1/2018 § 11.7.10.2)

- di aver eseguito sul      % per ogni fornitura, il controllo dello scostamento dalla configurazione geometrica teorica secondo le tolleranze di cui al D.M. 17/1/2018 - § 4.4.15 (§ 11.7.10.2)

Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per      14, che rientra tra i prodotti provenienti dall’estero

Ulteriori considerazioni:

altri prodotti derivati dal legno ad uso strutturale - § 11.7.6

per      12

- di aver eseguito sul      % per ogni fornitura, il controllo della disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza minima tra giunto e nodo, secondo le disposizioni della UNI EN 14080, (D.M. 17/1/2018 - § 11.7.10.2)

- di aver eseguito sul      % per ogni fornitura, il controllo dello scostamento dalla configurazione geometrica teorica secondo le tolleranze di cui al D.M. 17/1/2018 - § 4.4.15 (§ 11.7.10.2)

Ulteriori considerazioni:

adesivi - § 11.7.7

per elementi incollati in stabilimento (§ 11.7.7.1)

fenolici ed amminoplastici soddisfano le specifiche della norma europea armonizzata UNI EN 301:2013

poliuretanici ed isocianitici soddisfano le specifiche della norma europea armonizzata UNI EN 15425:2017

elementi meccanici di collegamento - § 11.7.8

- di aver verificato la documentazione di qualificazione, la corrispondenza dimensionale, geometrica e prestazionale a quanto previsto in progetto (D.M. 17/1/2018 - § 11.7.10.2 comma 9)

- di aver acquisito i risultati delle prove meccaniche svolte per il controllo di produzione in fabbrica

- di aver eseguito prove meccaniche di accettazione in ragione della criticità, della differenziazione e numerosità degli elementi di collegamento presso il laboratorio      13

Ulteriori considerazioni:

R)	 murature (§ 11.10)

che sono stati accettati i materiali mediante l’acquisizione e la verifica della documentazione di qualificazione (Regolamento U.E. 305/2011 e D.M. Infrastrutture 17/1/2018 § 11.1 - in abbinamento) costituita da:

certificato della Marcatura CЄ rilasciato da       in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 771-(1,2,3,4,5,6) ovvero al Benestare Tecnico Europeo (ETA) per elementi e prodotti in laterizio;

certificato della Marcatura CЄ rilasciato da      15  in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 998-2 per malte a prestazione garantita;

certificati di prova rilasciati dal laboratorio      15 con il n.       in data       per il laterizio pieno

certificati di prova rilasciati dal laboratorio      15 con il n.       in data       per il laterizio semipieno

certificati di prova rilasciati dal laboratorio      15 con il n.       in data       per il laterizio in calcestruzzo

certificati di prova rilasciati dal laboratorio      15 con il n.       in data       per il cemento autoclavato

certificati di prova rilasciati dal laboratorio      15 con il n.       in data       per la pietra naturale squadrata

certificati di prova rilasciati dal laboratorio      15 con il n.       in data       per il silicato di calcio

certificati di prova rilasciati dal laboratorio      15 con il n.       in data       per il calcestruzzo

certificati di prova rilasciati dal laboratorio      15 con il n.       in data       per l’acciaio da calcestruzzo armato normale/precompresso

certificato di Idoneità Tecnica (C.I.T.) all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (S.T.C.) sulla base delle Linee Guida (L.G.) approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.LL.PP.) per elementi e prodotti in laterizio

Ulteriori considerazioni:

l’esistenza di lievi differenze tra i lavori eseguiti ed il progetto, riguardanti       e che non richiedono il deposito di un progetto di variante, poiché a seguito di verifica analitica si è potuto constatare che non modificano in modo percettibile o significativo lo stato di tensione delle opere eseguite,

Lo scrivente inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

- che le opere sono state eseguite in conformità al progetto presentato presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione competente e autorizzato dal Comune di       con i seguenti titoli abilitativi:

| Tipo titolo abilitativo | Numero | Data |
| --- | --- | --- |

- che i certificati relativi alle prove sui materiali, eseguite da uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001:

non sono allegati in quanto non necessari;

sono allegati e firmati digitalmente dai tecnici del laboratorio che li ha emessi;

sono allegati come copia informatica degli originali cartacei esaminati dallo scrivente e conservati da      .

DATA

Il Direttore dei Lavori

Documento informatico firmato digitalmente

# Footnotes

i certificati di prova dei materiali devono essere firmati digitalmente del laboratorio che li ha emessi oppure accompagnati da una dichiarazione del DL, resa ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, con la quale il tecnico dichiari, sotto la propria responsabilità, che le copie digitali allegate alla RSU sono conformi agli originali cartacei da lui conservati.

inserire la denominazione del produttore/fabbricante dell’acciaio

inserire la denominazione del produttore/fabbricante dell’acciaio

inserire il nome dello stabilimento (produttore dell’acciaio)

riportare il nome dell’elemento o del prodotto

riportare il nome del produttore

organismo terzo accreditato al Ministero

inserire eventuali altre verifiche e/o valutazioni svolte nelle prove di accettazione

inserire il nominativo del produttore

scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale

scrivere il nome del laboratorio

scrivere il nome del prodotto

inserire il nome dell’organismo

elementi per muratura

descrizione esauriente delle opere differenti