RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

(P.to 8.3 D.M. 14.01.2018)

MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO

- DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

Stato conservativo (es.: stato deformativo degli orizzontamenti, eventuale quadro fessurativo, etc.)

Tipologia costruttiva

Classe d’uso

2) LIVELLO DI CONOSCENZA

| LC1 | Note eventuali: |
| --- | --- |
| LC2 | Note eventuali: |
| LC3 | Note eventuali: |

- DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MOTIVAZIONE

PER CUI È ESEGUITA LA VALUTAZIONE DI SICUREZZA

(Capoverso 3 del punto 8.3 del D.M. 14.01.2018)

- VERIFICA DEL SISTEMA DI FONDAZIONE

|  | Nella costruzione sono presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura si sono prodotti nel passato; |
| --- | --- |
|  | Sono possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto; |
|  | Sono possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto. |

Allo scopo di verificare la sussistenza delle predette condizioni:

|  | Sono state omesse specifiche indagini in quanto: |
| --- | --- |
|  | Sono state effettuate le indagini riportate nella relazione: |

- VERIFICHE PER LA CLASSE D’USO IV:

| SLE (§ 7.3.6 NTC 2018) | SLU (§ 7.3.6 NTC 2018) |
| --- | --- |

- VERIFICHE DEL LIVELLO DI SICUREZZA:

| Miglioramento sismico (§ 8.4.2 NTC 2018) |
| --- |
| STATO ATTUALE | STATO DI PROGETTO |
| ζE = | ζE = |
| ζv,i = | ζv,i = |
| Incremento pari a (ΔζE ≥ 0,10) per classi d’uso II e III |
| (ζE ≥ 0,6) per classe d’uso III (edifici ad uso scolastico) e IV |
| (ζE ≥ 1) per interventi con sistemi di isolamento |

| Adeguamento sismico (§ 8.4.3 NTC 2018) |
| --- |
| STATO ATTUALE | STATO DI PROGETTO |
| ζE = | ζE = |
| ζv,i = | ζv,i = |
| ζE ≥1 per opere ricadenti nei casi a),b) e d) |
| ζE ≥ 0,8 per opere ricadenti nei casi c) ed e) |
| ζE ≥ 0,8 per opere non ricadenti nei casi precedenti (C8.4.3 Cir. Min. n.7/2019) |

6) DICHIARAZIONI SULL’USO DELLA COSTRUZIONE:

L’uso della costruzione può continuare senza interventi, in quanto:      ;

L’uso deve essere modificato (declassamento, cambio di destinazione d’uso e/o imposizione di limitazioni e/o cautele dell’uso), in quanto:      ;

È necessario aumentare la sicurezza strutturale mediante i seguenti interventi, in quanto:

Data

IL PROGETTISTA STRUTTURALE

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.